## 삼천포 소화가스 9월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 5288N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
9월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2023-09-01 | 2731 | 2036 | 892 | 1144 | 695
2023-09-02 | 3100 | 2058 | 914 | 1144 | 1042
2023-09-03 | 2603 | 2047 | 887 | 1160 | 556
2023-09-04 | 2953 | 2076 | 919 | 1157 | 877
2023-09-05 | 3923 | 2025 | 908 | 1117 | 1898
2023-09-06 | 3946 | 2017 | 886 | 1131 | 1929
2023-09-07 | 3327 | 2029 | 912 | 1117 | 1298
2023-09-08 | 3694 | 2120 | 970 | 1150 | 1574
2023-09-09 | 3170 | 2089 | 900 | 1189 | 1081
2023-09-10 | 2393 | 1020 | 922 | 98 | 1373
2023-09-11 | 333 | 187 | 187 | 0 | 146
2023-09-12 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0
2023-09-13 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-26 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1204
2023-09-27 | 3504 | 519 | 501 | 18 | 2985
2023-09-28 | 3869 | 999 | 999 | 0 | 2870
2023-09-29 | 3042 | 942 | 942 | 0 | 2100
2023-09-30 | 2443 | 1144 | 1144 | 0 | 1299
합계 | 46306 | 23379 | 12954 | 10425 | 22927

## 사천 9월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
9월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
9월 01일 | 162 | 162 | 75.3839
9월 02일 | 86 | 86 | 40.0186
9월 03일 | 189 | 189 | 87.9479
9월 04일 | 227 | 227 | 105.6305
9월 05일 | 224 | 224 | 104.2345
9월 06일 | 241 | 241 | 112.1452
9월 07일 | 254 | 254 | 118.1945
9월 08일 | 231 | 231 | 107.4919
9월 09일 | 257 | 257 | 119.5905
9월 10일 | 244 | 244 | 113.5412
9월 11일 | 156 | 156 | 72.5919
9월 12일 | 181 | 181 | 84.2252
9월 13일 | 87 | 87 | 40.4839
9월 14일 | 51 | 51 | 23.732
9월 15일 | 61 | 61 | 28.3853
9월 16일 | 29 | 29 | 13.4946
9월 17일 | 103 | 103 | 47.9293
9월 18일 | 218 | 218 | 101.4425
9월 19일 | 184 | 184 | 85.6212
9월 20일 | 38 | 38 | 17.6826
9월 21일 | 62 | 62 | 28.8506
9월 22일 | 189 | 189 | 87.9479
9월 23일 | 173 | 173 | 80.5026
9월 24일 | 244 | 244 | 113.5412
9월 25일 | 127 | 127 | 59.0973
9월 26일 | 75 | 75 | 34.9
9월 27일 | 181 | 181 | 84.2252
9월 28일 | 198 | 198 | 92.1359
9월 29일 | 231 | 231 | 107.4919
9월 30일 | 146 | 146 | 67.9386
합계 | 4849 | 4849 | 2256.3983

## 곤명 9월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
9월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
9월 01일 | 142 | 142 | 66.0772
9월 02일 | 67 | 67 | 31.1773
9월 03일 | 126 | 126 | 58.6319
9월 04일 | 161 | 161 | 74.9186
9월 05일 | 166 | 166 | 77.2452
9월 06일 | 190 | 190 | 88.4132
9월 07일 | 188 | 188 | 87.4826
9월 08일 | 186 | 186 | 86.5519
9월 09일 | 184 | 184 | 85.6212
9월 10일 | 168 | 168 | 78.1759
9월 11일 | 133 | 133 | 61.8893
9월 12일 | 141 | 141 | 65.6119
9월 13일 | 61 | 61 | 28.3853
9월 14일 | 42 | 42 | 19.544
9월 15일 | 46 | 46 | 21.4053
9월 16일 | 16 | 16 | 7.4453
9월 17일 | 85 | 85 | 39.5533
9월 18일 | 135 | 135 | 62.8199
9월 19일 | 133 | 133 | 61.8893
9월 20일 | 18 | 18 | 8.376
9월 21일 | 52 | 52 | 24.1973
9월 22일 | 132 | 132 | 61.4239
9월 23일 | 127 | 127 | 59.0973
9월 24일 | 170 | 170 | 79.1066
9월 25일 | 83 | 83 | 38.6226
9월 26일 | 55 | 55 | 25.5933
9월 27일 | 96 | 96 | 44.6719
9월 28일 | 150 | 150 | 69.7999
9월 29일 | 157 | 157 | 73.0572
9월 30일 | 105 | 105 | 48.8599
합계 | 3410 | 3410 | 1586.7846