## 삼천포 소화가스 10월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
10월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2023-10-01 | 2755 | 954 | 954 | 0 | 1801
2023-10-02 | 2472 | 982 | 982 | 0 | 1490
2023-10-03 | 2794 | 833 | 833 | 0 | 1961
2023-10-04 | 1810 | 383 | 383 | 0 | 1427
2023-10-05 | 4141 | 1600 | 1467 | 133 | 2541
2023-10-06 | 3927 | 2333 | 1843 | 490 | 1594
2023-10-07 | 2783 | 2164 | 1036 | 1128 | 619
2023-10-08 | 2769 | 2437 | 954 | 1483 | 332
2023-10-09 | 2731 | 2478 | 970 | 1508 | 253
2023-10-10 | 4060 | 2984 | 1580 | 1404 | 1076
2023-10-11 | 4248 | 3213 | 1882 | 1331 | 1035
2023-10-12 | 4303 | 3204 | 1846 | 1358 | 1099
2023-10-13 | 3698 | 3194 | 1851 | 1343 | 504
2023-10-14 | 3543 | 3095 | 1802 | 1293 | 448
2023-10-15 | 2909 | 2908 | 1592 | 1316 | 1
2023-10-16 | 1935 | 1933 | 556 | 1377 | 2
2023-10-17 | 3779 | 2234 | 953 | 1281 | 1545
2023-10-18 | 3732 | 2237 | 968 | 1269 | 1495
2023-10-19 | 3360 | 2250 | 965 | 1285 | 1110
2023-10-20 | 2922 | 2225 | 946 | 1279 | 697
2023-10-21 | 3682 | 2269 | 975 | 1294 | 1413
2023-10-22 | 2619 | 2228 | 967 | 1261 | 391
2023-10-23 | 2451 | 2293 | 974 | 1319 | 158
2023-10-24 | 3936 | 2182 | 941 | 1241 | 1754
2023-10-25 | 3892 | 2201 | 950 | 1251 | 1691
2023-10-26 | 3594 | 2253 | 987 | 1266 | 1341
2023-10-27 | 3607 | 2231 | 946 | 1285 | 1376
2023-10-28 | 3332 | 2236 | 959 | 1277 | 1096
2023-10-29 | 2290 | 2289 | 975 | 1314 | 1
2023-10-30 | 2616 | 2614 | 1309 | 1305 | 2
2023-10-31 | 3634 | 2249 | 954 | 1295 | 1385
합계 | 100324 | 68686 | 35300 | 33386 | 31638

## 사천 태양광 10월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 246 | 246 | 114.4718
10월 02일 | 237 | 237 | 110.2839
10월 03일 | 53 | 53 | 24.6626
10월 04일 | 215 | 215 | 100.0465
10월 05일 | 234 | 234 | 108.8879
10월 06일 | 143 | 143 | 66.5426
10월 07일 | 88 | 88 | 40.9493
10월 08일 | 108 | 108 | 50.2559
10월 09일 | 133 | 133 | 61.8893
10월 10일 | 216 | 216 | 100.5119
10월 11일 | 220 | 220 | 102.3732
10월 12일 | 229 | 229 | 106.5612
10월 13일 | 165 | 165 | 76.7799
10월 14일 | 180 | 180 | 83.7599
10월 15일 | 188 | 188 | 87.4826
10월 16일 | 217 | 217 | 100.9772
10월 17일 | 227 | 227 | 105.6305
10월 18일 | 215 | 215 | 100.0465
10월 19일 | 143 | 143 | 66.5426
10월 20일 | 200 | 200 | 93.0665
10월 21일 | 184 | 184 | 85.6212
10월 22일 | 149 | 149 | 69.3346
10월 23일 | 209 | 209 | 97.2545
10월 24일 | 169 | 169 | 78.6412
10월 25일 | 202 | 202 | 93.9972
10월 26일 | 186 | 186 | 86.5519
10월 27일 | 194 | 194 | 90.2745
10월 28일 | 192 | 192 | 89.3439
10월 29일 | 194 | 194 | 90.2745
10월 30일 | 190 | 190 | 88.4132
10월 31일 | 192 | 192 | 89.3439
합계 | 5718 | 5718 | 2660.7725

## 곤명 태양광 10월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 168 | 168 | 78.1759
10월 02일 | 163 | 163 | 75.8492
10월 03일 | 39 | 39 | 18.148
10월 04일 | 156 | 156 | 72.5919
10월 05일 | 159 | 159 | 73.9879
10월 06일 | 115 | 115 | 53.5133
10월 07일 | 64 | 64 | 29.7813
10월 08일 | 78 | 78 | 36.296
10월 09일 | 113 | 113 | 52.5826
10월 10일 | 150 | 150 | 69.7999
10월 11일 | 153 | 153 | 71.1959
10월 12일 | 151 | 151 | 70.2652
10월 13일 | 110 | 110 | 51.1866
10월 14일 | 124 | 124 | 57.7013
10월 15일 | 131 | 131 | 60.9586
10월 16일 | 141 | 141 | 65.6119
10월 17일 | 153 | 153 | 71.1959
10월 18일 | 146 | 146 | 67.9386
10월 19일 | 97 | 97 | 45.1373
10월 20일 | 118 | 118 | 54.9093
10월 21일 | 127 | 127 | 59.0973
10월 22일 | 109 | 109 | 50.7213
10월 23일 | 137 | 137 | 63.7506
10월 24일 | 107 | 107 | 49.7906
10월 25일 | 133 | 133 | 61.8893
10월 26일 | 124 | 124 | 57.7013
10월 27일 | 128 | 128 | 59.5626
10월 28일 | 125 | 125 | 58.1666
10월 29일 | 122 | 122 | 56.7706
10월 30일 | 121 | 121 | 56.3053
10월 31일 | 125 | 125 | 58.1666
합계 | 3887 | 3887 | 1808.7483