## 삼천포 소화가스 12월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
12월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2023-12-01 | 3871 | 3503 | 1964 | 1539 | 368
2023-12-02 | 3478 | 3328 | 1739 | 1589 | 150
2023-12-03 | 2708 | 2705 | 1009 | 1696 | 3
2023-12-04 | 2542 | 2538 | 1015 | 1523 | 4
2023-12-05 | 3843 | 3282 | 1641 | 1641 | 561
2023-12-06 | 3934 | 3470 | 1833 | 1637 | 464
2023-12-07 | 3984 | 3501 | 1874 | 1627 | 483
2023-12-08 | 3474 | 3473 | 1841 | 1632 | 1
2023-12-09 | 3534 | 3532 | 1891 | 1641 | 2
2023-12-10 | 3516 | 2810 | 1855 | 955 | 706
2023-12-11 | 3022 | 1862 | 1862 | 0 | 1160
2023-12-12 | 4138 | 1909 | 1909 | 0 | 2229
2023-12-13 | 3914 | 1819 | 1819 | 0 | 2095
2023-12-14 | 3488 | 1867 | 1867 | 0 | 1621
2023-12-15 | 3631 | 2123 | 1965 | 158 | 1508
2023-12-16 | 3412 | 2019 | 2019 | 0 | 1393
2023-12-17 | 3236 | 1884 | 1884 | 0 | 1352
2023-12-18 | 3199 | 1890 | 1890 | 0 | 1309
2023-12-19 | 3532 | 2560 | 1895 | 665 | 972
2023-12-20 | 4470 | 3518 | 1952 | 1566 | 952
2023-12-21 | 3737 | 3724 | 2030 | 1694 | 13
2023-12-22 | 3606 | 3603 | 1907 | 1696 | 3
2023-12-23 | 3829 | 3615 | 1944 | 1671 | 214
2023-12-24 | 3534 | 3526 | 1890 | 1636 | 8
2023-12-25 | 3652 | 3649 | 2001 | 1648 | 3
2023-12-26 | 3706 | 2403 | 1720 | 683 | 1303
2023-12-27 | 4360 | 3285 | 1889 | 1396 | 1075
2023-12-28 | 4027 | 3603 | 1912 | 1691 | 424
2023-12-29 | 3430 | 2150 | 1699 | 451 | 1280
2023-12-30 | 3519 | 3519 | 1915 | 1604 | 0
2023-12-31 | 3417 | 3416 | 1840 | 1576 | 1
합계 | 111743 | 90086 | 56471 | 33615 | 21657

## 사천 태양광 12월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
12월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
12월 01일 | 136 | 136 | 63.2852
12월 02일 | 162 | 162 | 75.3839
12월 03일 | 154 | 154 | 71.6612
12월 04일 | 159 | 159 | 73.9879
12월 05일 | 154 | 154 | 71.6612
12월 06일 | 100 | 100 | 46.5333
12월 07일 | 162 | 162 | 75.3839
12월 08일 | 136 | 136 | 63.2852
12월 09일 | 110 | 110 | 51.1866
12월 10일 | 141 | 141 | 65.6119
12월 11일 | 14 | 14 | 6.5147
12월 12일 | 28 | 28 | 13.0293
12월 13일 | 164 | 164 | 76.3146
12월 14일 | 18 | 18 | 8.376
12월 15일 | 12 | 12 | 5.584
12월 16일 | 108 | 108 | 50.2559
12월 17일 | 171 | 171 | 79.5719
12월 18일 | 135 | 135 | 62.8199
12월 19일 | 113 | 113 | 52.5826
12월 20일 | 119 | 119 | 55.3746
12월 21일 | 163 | 163 | 75.8492
12월 22일 | 169 | 169 | 78.6412
12월 23일 | 145 | 145 | 67.4732
12월 24일 | 151 | 151 | 70.2652
12월 25일 | 126 | 126 | 58.6319
12월 26일 | 152 | 152 | 70.7306
12월 27일 | 155 | 155 | 72.1266
12월 28일 | 148 | 148 | 68.8692
12월 29일 | 148 | 148 | 68.8692
12월 30일 | 111 | 111 | 51.6519
12월 31일 | 119 | 119 | 55.3746
합계 | 3883 | 3883 | 1806.8869

## 곤명 태양광 12월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
12월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
12월 01일 | 87 | 87 | 40.4839
12월 02일 | 109 | 109 | 50.7213
12월 03일 | 98 | 98 | 45.6026
12월 04일 | 101 | 101 | 46.9986
12월 05일 | 97 | 97 | 45.1373
12월 06일 | 67 | 67 | 31.1773
12월 07일 | 98 | 98 | 45.6026
12월 08일 | 83 | 83 | 38.6226
12월 09일 | 69 | 69 | 32.108
12월 10일 | 82 | 82 | 38.1573
12월 11일 | 6 | 6 | 2.792
12월 12일 | 28 | 28 | 13.0293
12월 13일 | 91 | 91 | 42.3453
12월 14일 | 10 | 10 | 4.6533
12월 15일 | 20 | 20 | 9.3067
12월 16일 | 57 | 57 | 26.524
12월 17일 | 106 | 106 | 49.3253
12월 18일 | 84 | 84 | 39.0879
12월 19일 | 74 | 74 | 34.4346
12월 20일 | 77 | 77 | 35.8306
12월 21일 | 103 | 103 | 47.9293
12월 22일 | 107 | 107 | 49.7906
12월 23일 | 93 | 93 | 43.2759
12월 24일 | 91 | 91 | 42.3453
12월 25일 | 80 | 80 | 37.2266
12월 26일 | 95 | 95 | 44.2066
12월 27일 | 95 | 95 | 44.2066
12월 28일 | 93 | 93 | 43.2759
12월 29일 | 93 | 93 | 43.2759
12월 30일 | 76 | 76 | 35.3653
12월 31일 | 83 | 83 | 38.6226
합계 | 2453 | 2453 | 1141.4611