## 삼천포 소화가스 1월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
1월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-01-01 | 2669 | 2651 | 1222 | 1429 | 18
2024-01-02 | 4098 | 3396 | 1906 | 1490 | 702
2024-01-03 | 4418 | 3423 | 1985 | 1438 | 995
2024-01-04 | 3741 | 3026 | 1902 | 1124 | 715
2024-01-05 | 3639 | 2978 | 1933 | 1045 | 661
2024-01-06 | 3840 | 3029 | 2014 | 1015 | 811
2024-01-07 | 3583 | 3364 | 1957 | 1407 | 219
2024-01-08 | 2960 | 2162 | 1940 | 222 | 798
2024-01-09 | 3818 | 1933 | 1933 | 0 | 1885
2024-01-10 | 4195 | 1967 | 1967 | 0 | 2228
2024-01-11 | 3774 | 1996 | 1996 | 0 | 1778
2024-01-12 | 3366 | 1906 | 1906 | 0 | 1460
2024-01-13 | 4608 | 1968 | 1968 | 0 | 2640
2024-01-14 | 2728 | 1968 | 1968 | 0 | 760
2024-01-15 | 3087 | 1955 | 1955 | 0 | 1132
2024-01-16 | 4048 | 1988 | 1988 | 0 | 2060
2024-01-17 | 3450 | 1934 | 1934 | 0 | 1516
2024-01-18 | 4110 | 1920 | 1920 | 0 | 2190
2024-01-19 | 3605 | 2233 | 1952 | 281 | 1372
2024-01-20 | 3683 | 2350 | 1880 | 470 | 1333
2024-01-21 | 2735 | 2386 | 1920 | 466 | 349
2024-01-22 | 3526 | 3058 | 2029 | 1029 | 468
2024-01-23 | 3802 | 3417 | 2048 | 1369 | 385
2024-01-24 | 4187 | 3354 | 1957 | 1397 | 833
2024-01-25 | 3698 | 3350 | 1909 | 1441 | 348
2024-01-26 | 3504 | 3504 | 2042 | 1462 | 0
2024-01-27 | 4008 | 3552 | 1954 | 1598 | 456
2024-01-28 | 3797 | 3432 | 1843 | 1589 | 365
2024-01-29 | 2936 | 2934 | 1297 | 1637 | 2
2024-01-30 | 3939 | 3616 | 1983 | 1633 | 323
2024-01-31 | 3877 | 3527 | 1915 | 1612 | 350
합계 | 113429 | 84277 | 59123 | 25154 | 29152

## 사천 태양광 1월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
1월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
1월 01일 | 143 | 143 | 66.5426
1월 02일 | 144 | 144 | 67.0079
1월 03일 | 108 | 108 | 50.2559
1월 04일 | 167 | 167 | 77.7106
1월 05일 | 124 | 124 | 57.7013
1월 06일 | 151 | 151 | 70.2652
1월 07일 | 162 | 162 | 75.3839
1월 08일 | 180 | 180 | 83.7599
1월 09일 | 45 | 45 | 20.94
1월 10일 | 99 | 99 | 46.0679
1월 11일 | 166 | 166 | 77.2452
1월 12일 | 155 | 155 | 72.1266
1월 13일 | 173 | 173 | 80.5026
1월 14일 | 167 | 167 | 77.7106
1월 15일 | 179 | 179 | 83.2946
1월 16일 | 174 | 174 | 80.9679
1월 17일 | 38 | 38 | 17.6826
1월 18일 | 17 | 17 | 7.9107
1월 19일 | 54 | 54 | 25.128
1월 20일 | 19 | 19 | 8.8413
1월 21일 | 103 | 103 | 47.9293
1월 22일 | 179 | 179 | 83.2946
1월 23일 | 195 | 195 | 90.7399
1월 24일 | 196 | 196 | 91.2052
1월 25일 | 188 | 188 | 87.4826
1월 26일 | 192 | 192 | 89.3439
1월 27일 | 187 | 187 | 87.0172
1월 28일 | 191 | 191 | 88.8785
1월 29일 | 194 | 194 | 90.2745
1월 30일 | 169 | 169 | 78.6412
1월 31일 | 138 | 138 | 64.2159
합계 | 4397 | 4397 | 2046.0679

## 곤명 태양광 1월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
1월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
1월 01일 | 78 | 78 | 36.296
1월 02일 | 88 | 88 | 40.9493
1월 03일 | 68 | 68 | 31.6426
1월 04일 | 99 | 99 | 46.0679
1월 05일 | 92 | 92 | 42.8106
1월 06일 | 91 | 91 | 42.3453
1월 07일 | 101 | 101 | 46.9986
1월 08일 | 105 | 105 | 48.8599
1월 09일 | 36 | 36 | 16.752
1월 10일 | 59 | 59 | 27.4546
1월 11일 | 101 | 101 | 46.9986
1월 12일 | 94 | 94 | 43.7413
1월 13일 | 103 | 103 | 47.9293
1월 14일 | 98 | 98 | 45.6026
1월 15일 | 107 | 107 | 49.7906
1월 16일 | 107 | 107 | 49.7906
1월 17일 | 13 | 13 | 6.0493
1월 18일 | 14 | 14 | 6.5147
1월 19일 | 40 | 40 | 18.6133
1월 20일 | 11 | 11 | 5.1187
1월 21일 | 69 | 69 | 32.108
1월 22일 | 117 | 117 | 54.4439
1월 23일 | 128 | 128 | 59.5626
1월 24일 | 124 | 124 | 57.7013
1월 25일 | 100 | 100 | 46.5333
1월 26일 | 123 | 123 | 57.2359
1월 27일 | 117 | 117 | 54.4439
1월 28일 | 121 | 121 | 56.3053
1월 29일 | 122 | 122 | 56.7706
1월 30일 | 109 | 109 | 50.7213
1월 31일 | 97 | 97 | 45.1373
합계 | 2732 | 2732 | 1271.289