## 삼천포 소화가스 3월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
3월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-03-01 | 3966 | 3643 | 1953 | 1690 | 323
2024-03-02 | 4169 | 3611 | 1953 | 1658 | 558
2024-03-03 | 3269 | 3264 | 1659 | 1605 | 5
2024-03-04 | 2549 | 1985 | 1736 | 249 | 564
2024-03-05 | 4162 | 1982 | 1982 | 0 | 2180
2024-03-06 | 3874 | 1901 | 1901 | 0 | 1973
2024-03-07 | 3971 | 2103 | 2103 | 0 | 1868
2024-03-08 | 3919 | 1920 | 1920 | 0 | 1999
2024-03-09 | 3822 | 1974 | 1974 | 0 | 1848
2024-03-10 | 3281 | 2027 | 2027 | 0 | 1254
2024-03-11 | 2983 | 1944 | 1944 | 0 | 1039
2024-03-12 | 4062 | 2944 | 1899 | 1045 | 1118
2024-03-13 | 4516 | 3581 | 2002 | 1579 | 935
2024-03-14 | 3805 | 3413 | 1797 | 1616 | 392
2024-03-15 | 4217 | 3487 | 1919 | 1568 | 730
2024-03-16 | 3949 | 3454 | 1883 | 1571 | 495
2024-03-17 | 3585 | 3136 | 1552 | 1584 | 449
2024-03-18 | 2617 | 2617 | 987 | 1630 | 0
2024-03-19 | 3869 | 3454 | 1866 | 1588 | 415
2024-03-20 | 3962 | 3537 | 1928 | 1609 | 425
2024-03-21 | 3858 | 3492 | 1875 | 1617 | 366
2024-03-22 | 4183 | 3541 | 1954 | 1587 | 642
2024-03-23 | 4012 | 3416 | 1845 | 1571 | 596
2024-03-24 | 3870 | 3458 | 1871 | 1587 | 412
2024-03-25 | 3280 | 3280 | 1618 | 1662 | 0
2024-03-26 | 4284 | 3612 | 2002 | 1610 | 672
2024-03-27 | 4369 | 3471 | 1866 | 1605 | 898
2024-03-28 | 4335 | 3425 | 1825 | 1600 | 910
2024-03-29 | 3646 | 3439 | 1873 | 1566 | 207
2024-03-30 | 4091 | 3525 | 1973 | 1552 | 566
2024-03-31 | 3276 | 3115 | 1550 | 1565 | 161
합계 | 117751 | 93751 | 57237 | 36514 | 24000

## 사천 태양광 3월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
3월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
3월 01일 | 260 | 260 | 120.9865
3월 02일 | 265 | 265 | 123.3132
3월 03일 | 178 | 178 | 82.8292
3월 04일 | 163 | 163 | 75.8492
3월 05일 | 23 | 23 | 10.7027
3월 06일 | 83 | 83 | 38.6226
3월 07일 | 181 | 181 | 84.2252
3월 08일 | 261 | 261 | 121.4518
3월 09일 | 268 | 268 | 124.7092
3월 10일 | 267 | 267 | 124.2438
3월 11일 | 133 | 133 | 61.8893
3월 12일 | 158 | 158 | 73.5226
3월 13일 | 263 | 263 | 122.3825
3월 14일 | 232 | 232 | 107.9572
3월 15일 | 264 | 264 | 122.8478
3월 16일 | 243 | 243 | 113.0758
3월 17일 | 205 | 205 | 95.3932
3월 18일 | 255 | 255 | 118.6598
3월 19일 | 155 | 155 | 72.1266
3월 20일 | 272 | 272 | 126.5705
3월 21일 | 280 | 280 | 130.2932
3월 22일 | 184 | 184 | 85.6212
3월 23일 | 242 | 242 | 112.6105
3월 24일 | 37 | 37 | 17.2173
3월 25일 | 42 | 42 | 19.544
3월 26일 | 131 | 131 | 60.9586
3월 27일 | 218 | 218 | 101.4425
3월 28일 | 20 | 20 | 9.3067
3월 29일 | 167 | 167 | 77.7106
3월 30일 | 173 | 173 | 80.5026
3월 31일 | 191 | 191 | 88.8785
합계 | 5814 | 5814 | 2705.4444

## 곤명 태양광 3월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
3월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
3월 01일 | 173 | 173 | 80.5026
3월 02일 | 177 | 177 | 82.3639
3월 03일 | 118 | 118 | 54.9093
3월 04일 | 116 | 116 | 53.9786
3월 05일 | 18 | 18 | 8.376
3월 06일 | 129 | 129 | 60.0279
3월 07일 | 106 | 106 | 49.3253
3월 08일 | 178 | 178 | 82.8292
3월 09일 | 180 | 180 | 83.7599
3월 10일 | 178 | 178 | 82.8292
3월 11일 | 93 | 93 | 43.2759
3월 12일 | 103 | 103 | 47.9293
3월 13일 | 158 | 158 | 73.5226
3월 14일 | 139 | 139 | 64.6812
3월 15일 | 164 | 164 | 76.3146
3월 16일 | 149 | 149 | 69.3346
3월 17일 | 131 | 131 | 60.9586
3월 18일 | 158 | 158 | 73.5226
3월 19일 | 111 | 111 | 51.6519
3월 20일 | 175 | 175 | 81.4332
3월 21일 | 175 | 175 | 81.4332
3월 22일 | 102 | 102 | 47.4639
3월 23일 | 160 | 160 | 74.4532
3월 24일 | 27 | 27 | 12.564
3월 25일 | 27 | 27 | 12.564
3월 26일 | 100 | 100 | 46.5333
3월 27일 | 152 | 152 | 70.7306
3월 28일 | 14 | 14 | 6.5147
3월 29일 | 138 | 138 | 64.2159
3월 30일 | 135 | 135 | 62.8199
3월 31일 | 144 | 144 | 67.0079
합계 | 3928 | 3928 | 1827.8269