## 삼천포 소화가스 4월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 5288N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
4월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-04-01 | 3109 | 3104 | 1455 | 1649 | 5
2024-04-02 | 4399 | 3472 | 1867 | 1605 | 927
2024-04-03 | 4188 | 3505 | 1901 | 1604 | 683
2024-04-04 | 3804 | 2310 | 1917 | 393 | 1494
2024-04-05 | 3906 | 2759 | 1859 | 900 | 1147
2024-04-06 | 4073 | 3463 | 1891 | 1572 | 610
2024-04-07 | 3559 | 3232 | 1618 | 1614 | 327
2024-04-08 | 3606 | 2840 | 1358 | 1482 | 766
2024-04-09 | 3348 | 3198 | 1594 | 1604 | 150
2024-04-10 | 3883 | 3482 | 1862 | 1620 | 401
2024-04-11 | 3926 | 3542 | 1923 | 1619 | 384
2024-04-12 | 4144 | 3455 | 1831 | 1624 | 689
2024-04-13 | 4052 | 3528 | 1920 | 1608 | 524
2024-04-14 | 4155 | 3386 | 1782 | 1604 | 769
2024-04-15 | 3561 | 3493 | 1891 | 1602 | 68
2024-04-16 | 4085 | 3425 | 1856 | 1569 | 660
2024-04-17 | 4435 | 2700 | 1859 | 841 | 1735
2024-04-18 | 4462 | 2787 | 1882 | 905 | 1675
2024-04-19 | 4301 | 3523 | 1949 | 1574 | 778
2024-04-20 | 3774 | 3370 | 1804 | 1566 | 404
2024-04-21 | 3917 | 3403 | 1856 | 1547 | 514
2024-04-22 | 3147 | 2133 | 1882 | 251 | 1014
2024-04-23 | 4000 | 1813 | 1813 | 0 | 2187
2024-04-24 | 4332 | 1917 | 1917 | 0 | 2415
2024-04-25 | 4309 | 1990 | 1990 | 0 | 2319
2024-04-26 | 3527 | 1921 | 1921 | 0 | 1606
2024-04-27 | 3945 | 1915 | 1915 | 0 | 2030
2024-04-28 | 4051 | 1917 | 1917 | 0 | 2134
2024-04-29 | 3155 | 1834 | 1834 | 0 | 1321
2024-04-30 | 3518 | 1924 | 1924 | 0 | 1594
합계 | 116671 | 85341 | 54988 | 30353 | 31330

## 사천 4월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
4월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
4월 01일 | 276 | 276 | 128.4318
4월 02일 | 139 | 139 | 64.6812
4월 03일 | 26 | 26 | 12.0987
4월 04일 | 53 | 53 | 24.6626
4월 05일 | 249 | 249 | 115.8678
4월 06일 | 161 | 161 | 74.9186
4월 07일 | 243 | 243 | 113.0758
4월 08일 | 106 | 106 | 49.3253
4월 09일 | 140 | 140 | 65.1466
4월 10일 | 277 | 277 | 128.8972
4월 11일 | 115 | 115 | 53.5133
4월 12일 | 253 | 253 | 117.7292
4월 13일 | 277 | 277 | 128.8972
4월 14일 | 225 | 225 | 104.6999
4월 15일 | 34 | 34 | 15.8213
4월 16일 | 253 | 253 | 117.7292
4월 17일 | 219 | 219 | 101.9079
4월 18일 | 262 | 262 | 121.9172
4월 19일 | 263 | 263 | 122.3825
4월 20일 | 29 | 29 | 13.4946
4월 21일 | 33 | 33 | 15.356
4월 22일 | 94 | 94 | 43.7413
4월 23일 | 167 | 167 | 77.7106
4월 24일 | 225 | 225 | 104.6999
4월 25일 | 294 | 294 | 136.8078
4월 26일 | 149 | 149 | 69.3346
4월 27일 | 277 | 277 | 128.8972
4월 28일 | 238 | 238 | 110.7492
4월 29일 | 32 | 32 | 14.8906
4월 30일 | 197 | 197 | 91.6705
합계 | 5306 | 5306 | 2469.0554

## 곤명 4월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
4월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
4월 01일 | 194 | 194 | 90.2745
4월 02일 | 112 | 112 | 52.1173
4월 03일 | 21 | 21 | 9.772
4월 04일 | 46 | 46 | 21.4053
4월 05일 | 154 | 154 | 71.6612
4월 06일 | 112 | 112 | 52.1173
4월 07일 | 175 | 175 | 81.4332
4월 08일 | 85 | 85 | 39.5533
4월 09일 | 102 | 102 | 47.4639
4월 10일 | 190 | 190 | 88.4132
4월 11일 | 95 | 95 | 44.2066
4월 12일 | 171 | 171 | 79.5719
4월 13일 | 155 | 155 | 72.1266
4월 14일 | 153 | 153 | 71.1959
4월 15일 | 30 | 30 | 13.96
4월 16일 | 161 | 161 | 74.9186
4월 17일 | 145 | 145 | 67.4732
4월 18일 | 141 | 141 | 65.6119
4월 19일 | 148 | 148 | 68.8692
4월 20일 | 20 | 20 | 9.3067
4월 21일 | 21 | 21 | 9.772
4월 22일 | 71 | 71 | 33.0386
4월 23일 | 129 | 129 | 60.0279
4월 24일 | 152 | 152 | 70.7306
4월 25일 | 164 | 164 | 76.3146
4월 26일 | 109 | 109 | 50.7213
4월 27일 | 142 | 142 | 66.0772
4월 28일 | 149 | 149 | 69.3346
4월 29일 | 22 | 22 | 10.2373
4월 30일 | 120 | 120 | 55.8399
합계 | 3489 | 3369 | 1567.7059