시민의 행복과 지역발전을 선도하는 공기업

2025년 사천시 공공하수처리시설

수처리약품 구매 계약

2024. 12.

2025년 사천시 공공하수처리시설

수처리약품 구매계약 규격서

1. 적용범위

본 규격서는 2025년도 사천시시설관리공단 공공하수처리시설(이하“우리공단”이라 칭하고 공급업체를 “납품자”라 칭한다)에서 사용할 수처리 약품 구입 건에 적용한다.

2. 시설별 위치

구분	시설명	위치
1	삼천포 공공하수처리시설	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
2	사천 공공하수처리시설	경상남도 사천시 환경길 55
3	용현 공공하수처리시설	경상남도 사천시 용현면 종포길 132
4	곤양 공공하수처리시설	경상남도 사천시 곤양면 석물길 40
5	서포 공공하수처리시설	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107

3. 제품규격

- 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준〔환경부고시 제2017-190(2017.10.23.)호〕에 의함

1) 가성소다

항 목	기 준	비 고
성 상	무색 또는 약간 착색된 투명한 액체	-
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다	-
수산화나트륨(NaOH)	4.5% 이상 ~ 4.7% 이하	-

2) 차아염소산나트륨

항 목	기 준	비 고
성 상	무색 또는 엷은 녹황색 액체	-
pH	12.0이상	-
유효염소	12 % 이상	-

3) 옥살산나트륨

항 목	기 준	비 고
성 상	무색의 고체 결정체	-
pH	물에 용해되면 중간정도의 강산임	-
함유량	99%이상	-

4) 아황산수소나트륨

항 목	기 준	비 고
성 상	흰색의 고체(분말)	-
pH	4.3(1%용액)	-
함유량	99% 이상	-

4. 약품탱크 규격

품 명	농도(%)	처리시설		투입방법	규격(ton)	운송단위
가성소다	4.5	삼천포 탈취기		차량	5	ton
		사천	반응조(중화제)	차량	8	ton
			탈취기		5
차아염소산	12	사천	반응조	차량	10	ton
			소독실	말통	0.5	20kg/통
		용현,곤양,서포 소독실		말통	1	20kg/통
옥살산나트륨	99	사천 막분리조		포대	1	25kg/1포
아황산수소나트륨	99	사천막분리조		포대	1	25kg/1포

5. 납품기간

본 계약의 납품기간은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 20일까지로 하고 “우리공단”의 운영사정에 따라 연장 또는 단축될 수 있고 “납품자”는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

6. 계약수량 조정 및 계약의 해지

가. 연간 계약물량은 추정량으로서 연간 납품량이 이보다 많거나 적어도 “납품자”는 이의를 제기하지 아니하고 본 계약 조건에 따라 납품하여야 하며 “우리 공단”이 필요하다고 인정 할 때에는 추정수량을 증감 할 수 있다.

나. 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약기간을 단축하거나 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지할 수 있다.

(1) “납품자”의 사업등록이 정지 또는 취소된 때

(2) 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니하거나, 물품의 납품을 거부할 때

(3) 계약기간 내 규격 미달품을 납품할 경우

(4) “납품자”가 계약상의 의무를 성실히 이행하지 않음을 인지한 때

(5) 기타 특별한 사유로 계약 해지의 필요성이 있다고 “우리공단”이 판단하는 경우

7. 품질(검사)시험

가. “납품자”는 본 계약에 따라 납품한 물품이 약품구입 규격서의 약품 규격 이상임을 입증하는 시험성적서를 최초 납품일 전까지 제출하여야 하며, “우리공단”의 요청이 있을시에는 수시 제출하여야 한다.

(1) 우수제품지정증서(해당제품일 경우)

(2) 환경표시인증서(해당제품일 경우)

(3) 성능인증서(KS등 규격품일 경우)

(4) 공인기관 및 제조사의 시험성적서

(5) 제조자 및 연락처

나. 납품한 약품에 대하여 수량 확인 및 육안검사를 실시하고 시험성적서 검토 후 필요하다고 판단될 경우에는 검수시험을 수행할 수 있다.

다. 본 품의 국가공인기관의 시험성적결과 규격이하일 경우나 검수시행결과 부적합 판정  시에는 당회 납품 전량을 부적합 통보 후 3일 이내에 회수하고 당회에 납품할 수량을 적합품으로 교체 납품 하여야하며 이에 따른 제반경비는 “납품자”가 부담하여야 한다. 아울러 부적합품 중 이미 사용한 수량에 대하여는 대금청구등 이의를 제기하지 못한다.

라. 특별검사 시 소요되는 제반 비용은 “납품자” 부담으로 한다.

(“우리공단”에서 검사 업무를 관할하고 “납품자”는 비용만 부담)

마. 부적합 물품을 부적합 판정 통보 후 3일 이내에 회수하지 아니할 경우 “우리공단”에서 임의로 처분 또는 사용하여도 대금청구 등 이의를 제기하지 못한다.

바. “우리공단”은 품질규격 미달된 상태로 납품한 “납품자”에 다음연도 입찰시 참가 제한 또는 불이익을 줄 수 있다.

사. 규격미달 물품에 대하여 통보후 3일 이내에 회수하지 아니할 경우 “우리공단”에서 임의로 처분 또는 사용시 대금청구등 이의를 제기하지 못한다.

아. 본품의 가격에는 약품비, 납품소요 운반비, 계량비, 검사 및 검수수수료 등의 제반경비가 포함된 가격이므로 기타 일체의 소요비용은 “납품자”가 부담한다.

8. 안전사고 및 손해배상

가. “납품자”가 납품과정에서 발생된 사고나 상해 또는 이들이 타인에게 재산 인명상의 피해를 입힌 경우 배상할 책임을 진다.

나. “납품자”는 유해화학물질관리법등 관련 법 규정을 성실히 준수하여야 하며 사고의 사전예방 의무를 다하여야 하고, 이를 불이행하여 일어난 사고에 대하여는 책임을 진다.

9. 운반조건

가. 약품의 운반 시 동 약품의 운반에 적합한 규격차량에 안전하게 운송하며 “우리공단”에서 지정하는 약품저장탱크에 주입하여야하고 주입에 필요한 장치의 제작비는 “납품자” 부담으로 한다.

나. 약품운송 및 탱크주입 시 안전한 작업지시를 하여야하며, 불의의 사고가 발생할 경우  이에 따른 민ㆍ형사상의 모든 책임은 “납품자”에게 있다.

다. 탱크로리 차량에 의해 운반되는 약품은 본 우리 공단의 계근대(사천, 삼천포)를 이용하여 계량하고 부득이한 사정이 있을 경우에는 공인 계량업소에서의 계량에 따르고 이에 따른 비용은 납품업체가 부담한다.

라. 납품업체는 항상 수요기관의 약품 요청일시 내에 정량의 약품을 해당 장소에 반드시 납품해야 한다.

마. 사용한 약품의 포장용기(포, 통, 캔류) 등은 납품업체에서 회수하여 처리하도록 한다.

10. 기타사항

가. 약품의 포장 및 제품 상태는 “우리공단”의 현장 요구조건에 따른다.

나. 제시한 포장규격을 본 “우리공단”과 사전협의 없이 임의로 변경 납품할 수 없다.

다. “우리공단”의 약품 저장 용기에 계약자의 약품으로 인한 잔사 또는 고형물이 발생하여 약품저장 및 사용에 지장이 있을 경우에는 계약자 부담으로 청소후 납품하여야 한다.

라. 약품 납품에 따른 시비가 발생 시 “우리공단”의 시설물 운영에 전혀 영향이 없도록 우선적으로 제품을 요구에 따라 납품해야하며 어떠한 경우라도 처리시설에 일주일 이상 영향을 미칠 경우 계약을 해지할 수 있다.

마. “납품자”는 사업자등록 및 유해화학물질관리법에 의한 영업 허가를 받은 업체여야 한다.

바. “납품자”는 약품 납품과 관련 화학물질관리법 등 관련법 규정을 성실히 준수하여야 하며, 사전 사고 예방 의무를 다하여야하고, 이를 불이행하여 일어난 사고에 대하여는 책임을 진다.

사. 계약되지 않은 약품이라도 수처리 공정상 필요한 약품에 대해서는 공단이 납품을 요청 할 수 있으며, 이때 약품단가는 제조사의 통상 시중거래액을 따른다.

아. 기타 이 조건에 명시되지 않은 사항은 “우리공단”과 “납품자”간의 협의에 의하되, 설명서 해석상 이의가 발생할 경우 “우리공단”의 해석에 따른다.

붙임.  물품구매 산출 기초조사서

물품구매 산출 기초조사서

□ 약품 예상 사용량

(단위: 원/kg)

구분	삼천포	사천	용현	곤양	서포	합계
가성소다(4.5%)	33,600	33,600	-	-	-	67,200
차아염소산나트륨(12%)		57,000	1,000	1,500	1,500	61,000
옥살산나트륨(99%)	-	1,600	-	-	-	1,600
아황산수소나트륨(99%)	-	1,600	-	-	-	1,600

□ 단가조사 내역

품명	규격 (%)	단가(원/㎏)				산출가격 (원/㎏)
		A	B	C	D
가성소다	4.5	190	198	199	208	190
차아염소산나트륨	12	420	473	440	478	420
옥살산나트륨	99	2,680	3,080	2,800	3,090	2,680
아황산수소나트륨	99	2,430	1,760	2,550	1,765	1,760
합 계						5,050

□ 산 출 내 역 서

약품명	사용시설	규격	기초단가	예상사용량	예상산출금액	운송량
			(원/kg)	(kg)
계					45,492,000
가성소다	삼천포	4.5%	190	33,600	6,384,000	톤
	사천			33,600	6,384,000
	합계			67,200	12,768,000	-
차아염소산	사천	12%	420	57,000	23,940,000	톤
	용현 곤양 서포			4,000	1,680,000	20kg/통
	합계			61,000	25,620,000	-
옥살산 나트륨	사천	98%	2,680	1,600	4,288,000	25kg/포
아황산나트륨	사천	98%	1,760	1,600	2,816,000	25kg/포