## 곤명 10월
처리시설명 | 곤명면공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 곤명면 정곡들2길 181
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 94 | 94 | 43.74
10월 02일 | 146 | 146 | 67.93
10월 03일 | 98 | 98 | 45.6
10월 04일 | 159 | 159 | 73.98
10월 05일 | 147 | 147 | 68.4
10월 06일 | 50 | 50 | 23.27
10월 07일 | 62 | 62 | 28.85
10월 08일 | 129 | 129 | 60.02
10월 09일 | 125 | 125 | 58.16
10월 10일 | 122 | 122 | 56.77
10월 11일 | 135 | 135 | 62.82
10월 12일 | 130 | 130 | 60.49
10월 13일 | 121 | 121 | 56.3
10월 14일 | 31 | 31 | 14.42
10월 15일 | 47 | 47 | 21.87
10월 16일 | 121 | 121 | 56.3
10월 17일 | 62 | 62 | 28.85
10월 18일 | 23 | 23 | 10.7
10월 19일 | 87 | 87 | 40.48
10월 20일 | 93 | 93 | 43.27
10월 21일 | 58 | 58 | 26.99
10월 22일 | 14 | 14 | 6.51
10월 23일 | 133 | 133 | 61.88
10월 24일 | 138 | 138 | 64.21
10월 25일 | 91 | 91 | 42.34
10월 26일 | 134 | 134 | 62.35
10월 27일 | 41 | 41 | 19.08
10월 28일 | 81 | 81 | 37.69
10월 29일 | 94 | 94 | 43.74
10월 30일 | 131 | 131 | 60.95
10월 31일 | 90 | 90 | 41.88
합계 | 2987 | 2987 | 1389.84

## 곤명 11월
처리시설명 | 곤명면공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 곤명면 정곡들2길 181
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
11월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
11월 01일 | 13 | 13 | 6.05
11월 02일 | 98 | 98 | 45.6
11월 03일 | 123 | 123 | 57.23
11월 04일 | 94 | 94 | 43.74
11월 05일 | 107 | 107 | 49.79
11월 06일 | 135 | 135 | 62.82
11월 07일 | 121 | 121 | 56.3
11월 08일 | 97 | 97 | 45.13
11월 09일 | 112 | 112 | 52.11
11월 10일 | 40 | 40 | 18.61
11월 11일 | 116 | 116 | 53.97
11월 12일 | 35 | 35 | 16.29
11월 13일 | 183 | 183 | 85.15
11월 14일 | 76 | 76 | 35.36
11월 15일 | 44 | 44 | 20.47
11월 16일 | 103 | 103 | 47.93
11월 17일 | 31 | 31 | 14.42
11월 18일 | 124 | 124 | 57.7
11월 19일 | 77 | 77 | 35.83
11월 20일 | 93 | 93 | 43.27
11월 21일 | 96 | 96 | 44.67
11월 22일 | 108 | 108 | 50.25
11월 23일 | 95 | 95 | 44.2
11월 24일 | 97 | 97 | 45.13
11월 25일 | 88 | 88 | 40.95
11월 26일 | 74 | 74 | 34.43
11월 27일 | 83 | 83 | 38.62
11월 28일 | 85 | 85 | 39.55
11월 29일 | 68 | 68 | 31.64
11월 30일 | 109 | 109 | 50.72
합계 | 2725 | 2725 | 1267.93

## 곤명 12월
처리시설명 | 곤명면공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 곤명면 정곡들2길 181
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
3월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
3월 01일 | 30 | 30 | 13.96
3월 02일 | 36 | 36 | 16.752
3월 03일 | 39 | 39 | 18.148
3월 04일 | 45 | 45 | 20.94
3월 05일 | 87 | 87 | 40.4839
3월 06일 | 106 | 106 | 49.3253
3월 07일 | 138 | 138 | 64.2159
3월 08일 | 106 | 106 | 49.3253
3월 09일 | 156 | 156 | 72.5919
3월 10일 | 111 | 111 | 51.6519
3월 11일 | 158 | 158 | 73.5226
3월 12일 | 149 | 149 | 69.3346
3월 13일 | 139 | 139 | 64.6812
3월 14일 | 182 | 182 | 84.6906
3월 15일 | 38 | 38 | 17.6826
3월 16일 | 88 | 88 | 40.9493
3월 17일 | 185 | 185 | 86.0866
3월 18일 | 162 | 162 | 75.3839
3월 19일 | 181 | 181 | 84.2252
3월 20일 | 189 | 189 | 87.9479
3월 21일 | 184 | 184 | 85.6212
3월 22일 | 186 | 186 | 86.5519
3월 23일 | 152 | 152 | 70.7306
3월 24일 | 162 | 162 | 75.3839
3월 25일 | 157 | 157 | 73.0572
3월 26일 | 146 | 146 | 67.9386
3월 27일 | 58 | 58 | 26.9893
3월 28일 | 133 | 133 | 61.8893
3월 29일 | 134 | 134 | 62.3546
3월 30일 | 157 | 157 | 73.0572
3월 31일 | 158 | 158 | 73.5226
합계 | 3503 | 3503 | 1630.0605