## 사천 10월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 37.5 | 37.5 | 17.45
10월 02일 | 45.8 | 45.8 | 21.3122
10월 03일 | 47.6 | 47.6 | 22.1498
10월 04일 | 36.7 | 36.7 | 17.0777
10월 05일 | 37.9 | 37.9 | 17.6361
10월 06일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
10월 07일 | 19.4 | 19.4 | 9.0275
10월 08일 | 33.7 | 33.7 | 15.6817
10월 09일 | 33.4 | 33.4 | 15.5421
10월 10일 | 37.4 | 37.4 | 17.4034
10월 11일 | 33.5 | 33.5 | 15.5886
10월 12일 | 35 | 35 | 16.2866
10월 13일 | 34.6 | 34.6 | 16.1005
10월 14일 | 16.3 | 16.3 | 7.5849
10월 15일 | 24 | 24 | 11.168
10월 16일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
10월 17일 | 26.2 | 26.2 | 12.1917
10월 18일 | 19.6 | 19.6 | 9.1205
10월 19일 | 33.3 | 33.3 | 15.4956
10월 20일 | 38.1 | 38.1 | 17.7292
10월 21일 | 34.5 | 34.5 | 16.054
10월 22일 | 4.4 | 4.4 | 2.0475
10월 23일 | 35.6 | 35.6 | 16.5658
10월 24일 | 34.6 | 34.6 | 16.1005
10월 25일 | 34 | 34 | 15.8213
10월 26일 | 35.4 | 35.4 | 16.4728
10월 27일 | 12.1 | 12.1 | 5.6305
10월 28일 | 37.9 | 37.9 | 17.6361
10월 29일 | 38.5 | 38.5 | 17.9153
10월 30일 | 32.8 | 32.8 | 15.2629
10월 31일 | 35.3 | 35.3 | 16.4262
합계 | 985 | 985 | 458.3527

## 사천 11월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
11월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
11월 01일 | 6.9 | 6.9 | 3.2108
11월 02일 | 27.5 | 27.5 | 12.7966
11월 03일 | 34.1 | 34.1 | 15.8678
11월 04일 | 32.2 | 32.2 | 14.9837
11월 05일 | 31.6 | 31.6 | 14.7045
11월 06일 | 34 | 34 | 15.8213
11월 07일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
11월 08일 | 28.3 | 28.3 | 13.1689
11월 09일 | 31.5 | 31.5 | 14.658
11월 10일 | 11 | 11 | 5.1187
11월 11일 | 30.3 | 30.3 | 14.0996
11월 12일 | 27.7 | 27.7 | 12.8897
11월 13일 | 28.6 | 28.6 | 13.3085
11월 14일 | 34.2 | 34.2 | 15.9144
11월 15일 | 30.7 | 30.7 | 14.2857
11월 16일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
11월 17일 | 20.2 | 20.2 | 9.3997
11월 18일 | 32.2 | 32.2 | 14.9837
11월 19일 | 39.6 | 39.6 | 18.4272
11월 20일 | 35.9 | 35.9 | 16.7054
11월 21일 | 28.2 | 28.2 | 13.1224
11월 22일 | 28.5 | 28.5 | 13.262
11월 23일 | 32.8 | 32.8 | 15.2629
11월 24일 | 35.2 | 35.2 | 16.3797
11월 25일 | 27.4 | 27.4 | 12.7501
11월 26일 | 31.1 | 31.1 | 14.4718
11월 27일 | 35.1 | 35.1 | 16.3332
11월 28일 | 34.5 | 34.5 | 16.054
11월 29일 | 35.1 | 35.1 | 16.3332
11월 30일 | 29.3 | 29.3 | 13.6342
합계 | 893.6 | 893.6 | 415.8213

## 사천 12월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
1월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
1월 01일 | 154 | 154 | 71.6612
1월 02일 | 140 | 140 | 65.1466
1월 03일 | 160 | 160 | 74.4532
1월 04일 | 155 | 155 | 72.1266
1월 05일 | 36 | 36 | 16.752
1월 06일 | 111 | 111 | 51.6519
1월 07일 | 136 | 136 | 63.2852
1월 08일 | 143 | 143 | 66.5426
1월 09일 | 123 | 123 | 57.2359
1월 10일 | 171 | 171 | 79.5719
1월 11일 | 151 | 151 | 70.2652
1월 12일 | 156 | 156 | 72.5919
1월 13일 | 159 | 159 | 73.9879
1월 14일 | 144 | 144 | 67.0079
1월 15일 | 172 | 172 | 80.0372
1월 16일 | 169 | 169 | 78.6412
1월 17일 | 161 | 161 | 74.9186
1월 18일 | 144 | 144 | 67.0079
1월 19일 | 162 | 162 | 75.3839
1월 20일 | 143 | 143 | 66.5426
1월 21일 | 154 | 154 | 71.6612
1월 22일 | 124 | 124 | 57.7013
1월 23일 | 143 | 143 | 66.5426
1월 24일 | 154 | 154 | 71.6612
1월 25일 | 100 | 100 | 46.5333
1월 26일 | 93 | 93 | 43.2759
1월 27일 | 127 | 127 | 59.0973
1월 28일 | 68 | 68 | 31.6426
1월 29일 | 208 | 208 | 96.7892
1월 30일 | 149 | 149 | 69.3346
1월 31일 | 78 | 78 | 36.296
합계 | 4288 | 4288 | 1995.3467