## 사천 10월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 37.5 | 37.5 | 17.45
10월 02일 | 45.8 | 45.8 | 21.3122
10월 03일 | 47.6 | 47.6 | 22.1498
10월 04일 | 36.7 | 36.7 | 17.0777
10월 05일 | 37.9 | 37.9 | 17.6361
10월 06일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
10월 07일 | 19.4 | 19.4 | 9.0275
10월 08일 | 33.7 | 33.7 | 15.6817
10월 09일 | 33.4 | 33.4 | 15.5421
10월 10일 | 37.4 | 37.4 | 17.4034
10월 11일 | 33.5 | 33.5 | 15.5886
10월 12일 | 35 | 35 | 16.2866
10월 13일 | 34.6 | 34.6 | 16.1005
10월 14일 | 16.3 | 16.3 | 7.5849
10월 15일 | 24 | 24 | 11.168
10월 16일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
10월 17일 | 26.2 | 26.2 | 12.1917
10월 18일 | 19.6 | 19.6 | 9.1205
10월 19일 | 33.3 | 33.3 | 15.4956
10월 20일 | 38.1 | 38.1 | 17.7292
10월 21일 | 34.5 | 34.5 | 16.054
10월 22일 | 4.4 | 4.4 | 2.0475
10월 23일 | 35.6 | 35.6 | 16.5658
10월 24일 | 34.6 | 34.6 | 16.1005
10월 25일 | 34 | 34 | 15.8213
10월 26일 | 35.4 | 35.4 | 16.4728
10월 27일 | 12.1 | 12.1 | 5.6305
10월 28일 | 37.9 | 37.9 | 17.6361
10월 29일 | 38.5 | 38.5 | 17.9153
10월 30일 | 32.8 | 32.8 | 15.2629
10월 31일 | 35.3 | 35.3 | 16.4262
합계 | 985 | 985 | 458.3527

## 사천 11월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
11월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
11월 01일 | 6.9 | 6.9 | 3.2108
11월 02일 | 27.5 | 27.5 | 12.7966
11월 03일 | 34.1 | 34.1 | 15.8678
11월 04일 | 32.2 | 32.2 | 14.9837
11월 05일 | 31.6 | 31.6 | 14.7045
11월 06일 | 34 | 34 | 15.8213
11월 07일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
11월 08일 | 28.3 | 28.3 | 13.1689
11월 09일 | 31.5 | 31.5 | 14.658
11월 10일 | 11 | 11 | 5.1187
11월 11일 | 30.3 | 30.3 | 14.0996
11월 12일 | 27.7 | 27.7 | 12.8897
11월 13일 | 28.6 | 28.6 | 13.3085
11월 14일 | 34.2 | 34.2 | 15.9144
11월 15일 | 30.7 | 30.7 | 14.2857
11월 16일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
11월 17일 | 20.2 | 20.2 | 9.3997
11월 18일 | 32.2 | 32.2 | 14.9837
11월 19일 | 39.6 | 39.6 | 18.4272
11월 20일 | 35.9 | 35.9 | 16.7054
11월 21일 | 28.2 | 28.2 | 13.1224
11월 22일 | 28.5 | 28.5 | 13.262
11월 23일 | 32.8 | 32.8 | 15.2629
11월 24일 | 35.2 | 35.2 | 16.3797
11월 25일 | 27.4 | 27.4 | 12.7501
11월 26일 | 31.1 | 31.1 | 14.4718
11월 27일 | 35.1 | 35.1 | 16.3332
11월 28일 | 34.5 | 34.5 | 16.054
11월 29일 | 35.1 | 35.1 | 16.3332
11월 30일 | 29.3 | 29.3 | 13.6342
합계 | 893.6 | 893.6 | 415.8213

## 사천 12월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
3월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
3월 01일 | 39 | 39 | 18.148
3월 02일 | 61 | 61 | 28.3853
3월 03일 | 45 | 45 | 20.94
3월 04일 | 56 | 56 | 26.0586
3월 05일 | 120 | 120 | 55.8399
3월 06일 | 147 | 147 | 68.4039
3월 07일 | 209 | 209 | 97.2545
3월 08일 | 225 | 225 | 104.6999
3월 09일 | 250 | 250 | 116.3332
3월 10일 | 147 | 147 | 68.4039
3월 11일 | 254 | 254 | 118.1945
3월 12일 | 205 | 205 | 95.3932
3월 13일 | 198 | 198 | 92.1359
3월 14일 | 258 | 258 | 120.0558
3월 15일 | 44 | 44 | 20.4746
3월 16일 | 114 | 114 | 53.0479
3월 17일 | 276 | 276 | 128.4318
3월 18일 | 251 | 251 | 116.7985
3월 19일 | 274 | 274 | 127.5012
3월 20일 | 261 | 261 | 121.4518
3월 21일 | 261 | 261 | 121.4518
3월 22일 | 261 | 261 | 121.4518
3월 23일 | 244 | 244 | 113.5412
3월 24일 | 227 | 227 | 105.6305
3월 25일 | 232 | 232 | 107.9572
3월 26일 | 253 | 253 | 117.7292
3월 27일 | 88 | 88 | 40.9493
3월 28일 | 205 | 205 | 95.3932
3월 29일 | 188 | 188 | 87.4826
3월 30일 | 236 | 236 | 109.8185
3월 31일 | 262 | 262 | 121.9172
합계 | 5891 | 5891 | 2741.275